## 智慧路灯管理平台功能清单
序号 | 功能模块名称 | 应用服务内容 |  | 备注
1 | 主控台 | 主控台 | 监测一张图 | 1、图层控制（照明、路灯杆、WIFI、广播、显示屏信息显示、视频监控、一键报警、环境监测、充电桩等图层，图层上元素的展示要有可收起的列表，点击列表中行实现定位），图层展示结合不同用户单位和权限进行展示 2、系统报警信息（如有报警，系统通过声音、短信报警后，相关人员收到报警信息后，可发布报警信息并生成检修单，跟踪检修状态、故障定位，平台实现相关视频自动弹出并进行视频抓拍，展示其他关联设备实时信息） 3、实时监测数据展示(基于GIS的路灯状态、WIFI使用状态、充电桩状态、报警设备状态、视频在线状态、一键求助、广播设备在线状态、显示屏在线状态及显示内容)，实时刷新 4、区域设备查询（通过选定区域，查看该区域所有的设备基本信息及状态、监测数据信息） 5、平台操作（在二维地图中可完成开关灯控制、视频云台操作、报警操作、报警关闭操作、井盖布放操作、运维派单操作） 6、日运维管理统计、运维日志在GIS页面上展示并可收起，方便掌握实时运维信息
2 | 灯杆管理 | 灯杆 | 灯杆管理 | 平台所有灯杆详情信息的展示，包括灯杆ID、灯杆名称、灯杆型号、所属项目、安装位置、地理经纬度及灯杆上关联的设备清单管理和上网、通电状态。并基于GIS展示灯杆位置
|  |  | 灯杆设备管理 | 设备管理页面用来管理平台上的除灯杆外所有的感知设备，通过汇总，可以快速查看平台上所有设备的统计。
3 | 智慧照明功能模块 | 灯/灯控制器 | 照明分组管理 | 按照不同的分组条件，将灯杆分为不同的组进行管理，可添加、修改、删除分组 | 用电量数据怎么接入，多长时间采集一次，怎么判断是否重复
|  |  | 照明控制 | 远程单播、组播、广播、组控制开灯、关灯、调光，查询灯具状态、灯具亮度、重启单灯控制器、重启并初始化控制功能
|  |  | 控制器信息查询 | 完成远程查询集中控制器版本、工作模式、时间、通讯信号强弱情况，查询单灯控制器设备电压、电流、功率、总电能
|  |  | 任务策略 | 完成多种策略设置功能。按照时间、区域、亮度等维度设置个性化策略，可设定不同对象自动执行指定策略。
|  |  | 控制方式 | 完成广播控制、组播控制、单播控制、时控、经纬度、经纬度等控制方式
|  |  | 任务日志 | 设备记录所下发任务后执行的动作信息
|  |  | 任务详情 | 设备所下发任务的详细信息，对现控任务、单灯控制器任务、单灯控制器自运行任务、智能表任务查询，对现控任务、单灯控制器任务、单灯控制器自运行任务、智能表任务清除
|  |  | 节能（电能）量统计 | 节能量统计功能，能统计每个开关控制箱的节能信息，并且根据电价直接计算出节省的电费费用。支持曲线图、柱图、饼图等图形格式和数据表格格式导出EXCEL等格式保存或打印
|  |  | 操作日志 | 对开关的操作记录进行保存并可查询历史
|  |  | 单灯控制器故障报表 | 统计每个集中控制器下单灯的故障信息。支持曲线图、柱图等图形格式和数据表格格式导出EXCEL等格式保存或打印
|  |  | 系统节能报表 | 记录设置任务后节省的电能，根据智能电表的年报表获取每月智能表消耗电能，再根据对集中控制器或开关设置开关任务计算出的每个月理论电能（该理论电能也已经记录在智能电表的年报表记录中），然后进行比较分析
|  |  | 亮灯率报表 | 输出单灯控制器故障的数量来统计亮灯率报表
|  |  | 电能亮灯率统计表 | 详细的电能统计报表生成功能，并能根据年、季、月、日等进行归类统计；支持同级、同时、同段等的分析比较。支持曲线图、柱图、饼图等图形格式和数据表格格式导出EXCEL等格式保存或打印
4 | 公共wifi功能模块 | WiFi | 设备监控 | 通过GIS整体展示AP的工作状态，基本信息，链接人数及其平均流量
|  |  | 统计报表 | 按日、周、月对平台所管理的AP和用户进行报表统计
5 | 智能充电桩模块 | 充电桩 | 充电桩设备监控 | 基于GIS在展示页面显示充电桩基本数据；监测数据；以及在线率、离线率、故障率情况
|  |  | 数据报表 | 按日、周、月展示充电人数，用电量统计报表
6 | 环境监测模块 | 环境监测仪 | 传感器设备监控 | 基于GIS在展示页面显示气象传感器基本数据；监测数据；以及在线率、离线率、故障率情况
|  |  | 环境信息报表 | 按日、周、月统计的温度、湿度等环境趋势统计
7 | 智能安防功能模块 | 摄像头 | 视频监控 | 4、6/8/16视频窗口显示，并支持截图、视频缩放、云台操作，如视频带有麦克，实现视频所在位置的对讲机可以和中心进行通话
|  |  | 摄像头设备监控 | 通过GIS整体展示摄像头的工作状态，并查看具体摄像头的基本信息、采集的视频流信息，
8 | 一键报警功能模块 | 报警盒 | 报警情况统计 | 完成求助报警数、报警处理情况统计汇总
|  |  | 求助历史 | 实现求助信息记录，记录求助信息、处理信息，可查询
|  |  | 设备监控 | 通过GIS整体展示告警设备的工作状态，设备基本信息。
|  |  | 设备联动 | 发生一键告警时候，配置该灯杆或者相邻灯杆设备的联动配置，含摄像头、灯光、广播、LED屏
|  |  | 报警提醒 | 通过弹屏+声音告警的方式，提示目前有告警信息。提示当前位置。并告警人员在GIS上面的位置信息，摄像头监控视频信息
9 | 公共广播功能模块 | 广播 | 广播分组 | 实现广播分组，维护广播分组
|  |  | 媒体库管理 | 将音频上传到平台上，进行管理，提供预览、试听和审批功能。只有通过领导审批的媒体文件，才能播放
|  |  | 节目单制作 | 通过将不同的音频制作成节目，通守领导的审批后。再从平台上通过网络发送到广播系统
|  |  | 广播策略 | 制定和管理广播策略，并将策略指定的广播或者分组广播上，按配置的指定计划进行播放
10 | 信息发布功能模块 | LED | 屏幕参数配置 | 对不同屏幕进行开关屏、分屏与否、声音和亮度调节控制、屏幕区域配置管理
|  |  | LED屏监控 | 通过GIS整体展示平台上LED大屏的基本信息、采集的数据信息和在线、离线、故障情况
|  |  | 屏分组 | 多个屏归类到一个组，并管理，便于节目发布时候策略执行。
|  |  | 媒体库管理 | 将图片、视频、音频上传到平台上，进行管理，提供预览、试听和审批功能。只有通过领导审批的媒体文件，才能播放
|  |  | 节目库管理 | 节目库适合LED大屏信息发布，通过将不同的素材制作成节目，通守领导的审批后。再从平台上通过网络发送到
|  |  | 发布策略 | 每个指定的LED大屏或者分组屏上，按配置的指定计划进行播放
8 | 智能市政功能模块 | 物联网网关 | 网关实时信息 | 展示每个网关连接设备数量、设备信号强度等信息
11 | 智能应用功能模块 | 联动应用 | 照明与环境联动 | 当连续阴天、或是连续下雨持续指定时间时，天气的照明度也会持续指定的时间，则可配置相关的路灯开启或是将亮度调节最大值。当亮度恢复到正常的范围时，路灯自动关闭或是还原到默认的亮度状态。
|  |  | 照明与安防联动 | 当发生越界告警，移动告警，进入区域告警和一键求助告警等事件时，可配置在指定的时间内，开关指定的路灯，及将指定的路灯调节到指定的亮度值。
12 | 功能模块管理 | 用户管理 | 用户管理 | 编辑用户登录名称，选择权限，编辑对应账号对应的项目
|  |  | 角色管理 | 编辑不同的角色（如领导、值班员等）并根据角色选择不同的权限
|  |  | 区域授权管理 | 根据人员的权限，设置人员查看区域的数据权限
|  |  | 地图图层权限管理 | 根据不同的业务单位，分配不同的用户图层，展示不同的图层内容
|  |  | 权限管理 | 分配每个菜单的操作权限，如增加、修改、删除、审批、字段查看
|  | 升级管理 | 固件升级 | 完成智慧路灯平台中感知层设备的固件升级管理功能
|  | 系统参数管理 | 菜单管理 | 控制系统中菜单的名称、路径、图标、是否可用、目录结构等信息
|  |  | 系统配置 | 界面配置系统数据库、接口参数等信息
|  | 日志管理 | 登录日志 | 记录登录用户信息、IP地址、登录设备类型、设备名称、登录时间
|  |  | 操作日志 | 记录用户操作记录，如操作类型（增删改）、操作内容等信息
|  |  | 系统异常日志 | 系统运行异常日志，用文件列表展示，可下载
|  | 联动管理 | 联动管理 | 管理报警处置规则引擎设置，完成一键联动规则的制定、使能、禁用功能，如经纬度联动分析策略等
13 | 运维管理功能模块 | 设备参数管理 | 设备管理 | 根据不同类型的设备，属性目录形式列出全部设备，并列出设备列表，列出设备属性信息。如设备名称、品牌、型号、规格、采购时间、使用地管理人员及电话、用途；可增加、修改、删除（软删除），条件查询；并可查询维养记录 | 设备基本信息-查询
|  |  | 设备参数管理 | 根据不同的设备，列出该设备的当前配置参数；可配置；如照明功能-线路漏电保护设置，灯杆倾斜设置等 | 设备配置
|  | 设备维养 | 维养记录单 | 需要维养的设备，根据不同的设备类型，新增不同的维养记录单
|  |  | 维养跟踪 | 统计全部的维养记录单，根据不同的维养状态，跟踪每个维养单的维养情况
|  |  | 维养分析 | 根据不同的维养进度情况，统计分析某个时间段内，各维养状态的比率
|  | 报警参数管理 | 设备关联管理 | 配置每个设备的联动设备，用于预警联动；或者利用优化算法，当有报警时，系统自动根据报警点的经纬度通过算法，自动推荐报警点周围的5个摄像头，并自动调出最佳角度的摄像头 | 多设备告警策略
|  |  | 报警关注 | 配置每个设备类型或每个监测点位的报警信息告知人，通过微信和短信分别同时相关的人员 | 通知人管理
|  |  | 报警阈值配置 | 配置每个需要设置报警上下限的设备，通过上下限判断当前值是否达到报警状态 | 单设备告警策略-阈值
|  | 实时报警管理 | 实时报警列表 | 用列表的形式展示报警的设备、报警类型、报警开始时间、处理状态等信息 | 实时报警列表 |  | 哪些设备产生？一键报警?
|  |  | 报警响应 | 根据警报内容进行派工，更新报警状态并对处理结果进行记录保存 | 通知 | 处理
|  |  | 历史报警信息 | 用列表的形式展示报警的设备、报警类型、报警开始时间、报警结束时间、处理状态、处理措施、处理人员等信息 | 报警历史列表
|  |  | 报警分析 | 用饼图或其他图表，根据不同设备类型分析每种设备类型某一时间段内的报警次数和报警占比。分析整个系统的维护工作量 | 报警统计
|  | 日志管理 | 系统操作日志 | 系统操作日志用来过记录用户登录平台后，对平台上所有的功能进行操作的日志，包括查看、编辑、修改和删除日志。 | 操作日志
|  |  | 系统告警日志 | 系统异常日志记录平台后台出现异常时的异常日志，以提供给平台运维人员的分析依据和参考，辅助运维人员及时的解决异常问题 | 系统日志-异常
|  |  | 应用日志 | 应用系统日志用来记录用户登录平台后，对应用系统中提供的功能的相关操作，如：智能照明的开关灯、智能锁的开锁等操作。以便回溯。 | 感觉和操作日志一样？
|  | 自动运维 | 网络拓扑 | 据设备的上下级关系自动生成整个项目的网络拓扑图 | 设备拓扑
|  |  | 运维告警 | 显示设备自身运行状态相关的告警信息，分三级告警
|  |  | 工单系统 | 平台上所有的运维、业务告警、系统安全日志、事件日志等根据指定的策略都会自动在工单系统中生成工单 | 转工单

## Sheet1
规则引擎 | 网关
网关间
设备间
设备建模 | 设备 增删改查
| 设备模型 | 字段 | XX | 字段可选范围 是给定的么？
|  | 值 | XX

## Sheet2
统计是基于历史的，可以做预统计
采集数据结构
设备名称
灯杆 |  |  | 对象 |  |  | 值
| 一键报警设备 |  |  | 指标 |  | tags | 设备编号
| 广播 | [5 empty] | 其他属性
摄像头
| 黑盒子 | AAP
LED
照明
|  | ？ |  |  | 设备数据结构
<key,value>
| 智能充电 |  |  |  |  | 设备名称
| 智能PDU(开关) |  |  |  |  | 类型
时间
等
策略数据结构
设备
指令