## 灯
|  |  |  | equipment IP | 设备IP
|  |  |  | equipment MAC | 设备MAC |  | 灯杆名称 | pole name
equipment model | 设备型号 | Product lot number | 出产批次号 | gateway information | 网关信息 |  | 灯杆编号 | pole code
hardware interface | 支持的硬件接口 | guarantee period | 有效期 | Light pole information | 灯杆信息 |  | 安装位置 | location
protocol information | 支持的协议信息 | production date | 出厂日期 | network state | 在网状态 |  | 灯杆经纬度 | Longitude and Latitude
software specification | 软件规格 |  |  | interface information | 接口信息 |  | 灯杆型号 | pole model
hardware specification | 硬件规格 |  |  | agent information | 代理信息
|  |  |  | protocol version | 协议版本
|  |  |  | online time | 入网时间
|  |  |  | offline time | 离网时间
|  |  |  | timeout period | 超时时间
[6 empty] | 项目名称 |  | project name
Fault Number | 故障编号 |  |  |  |  | 项目编号 |  | project code
Occurrence time | 故障发生时间 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | project manager
Fault description | 故障描述 |  |  |  |  | 项目开始时间 |  | start time
Reporting time | 故障上报时间 |  | Access Information | 接入信息 |  | 项目结束时间 |  | end time
|  |  | equipment name | 设备名称 |  | 项目描述 |  | project description
|  |  | equipment code | 设备编号
|  |  | production information | 出厂信息
|  |  | project information | 项目信息
|  |  | Physical Property | 设备物理属性
|  |  | Fault Record | 故障记录
|  |  | control Record | 控制记录
|  |  | run information | 运行信息 |  | 中文 | 英文 | 单位
|  |  | equipment type | 设备类型 |  | 电流 | Current | mA
control done time | 控制执行时间 |  | topic information | 主题信息 |  | 电压 | Voltage | mV
control initiate time | 控制发起时间 |  | attribute mapping | 属性映射信息 |  | 有功功率 | active Power | W
control type | 控制类型 |  | Method mapping | 方法映射信息 |  | 无功功率 | reactive power | W
control result | 执行结果 |  | Manufacturer information | 厂商信息 |  | 功率因素 | Power Factor
control Initiator | 控制发起人 |  | Installation information | 安装信息 |  | 视在功率 | apparent power | W
[6 empty] | 频率 | frequency
[6 empty] | 温度 | temperature | °C
[6 empty] | 亮度 | Luminance | cd/平方米
[6 empty] | 有功电能 | active electric energy | kW·h
| Manufacturer name | 生产商名称 | Installation time | 安装时间 |  | 无功电能 | reactive electric energy | kW·h
| Manufacturer code | 生产商编号 | Installation company | 安装单位 |  | 视在电能 | apparent power electric energy | kW·h
应用平台专用 | Manufacturer person | 生产商责任人 | Installation | 安装人 |  | 运行时间 | run duration | 秒
物联网平台专用 | Manufacturer phone | 生产商责任人电话 | phone | 联系方式 |  | 上报时间 | Reporting time | hh:mm:ss
通用 | Manufacturer email | 生产商责任人邮箱 |  |  |  | 总电量
| Manufacturer adress | 生产商地址 |  |  |  | 理论功率 |  | W
[6 empty] | 上传实际功率 |  | W

## 大屏
|  |  |  | equipment IP | 设备IP
|  |  |  | equipment MAC | 设备MAC |  | 灯杆名称 | pole name
equipment model | 设备型号 | Product lot number | 出产批次号 | gateway information | 网关信息 |  | 灯杆编号 | pole code
hardware interface | 支持的硬件接口 | guarantee period | 有效期 | Light pole information | 灯杆信息 |  | 安装位置 | location
protocol information | 支持的协议信息 | production date | 出厂日期 | network state | 在网状态 |  | 灯杆经纬度 | Longitude and Latitude
software specification | 软件规格 |  |  | interface information | 接口信息 |  | 灯杆型号 | pole model
hardware specification | 硬件规格 |  |  | agent information | 代理信息
|  |  |  | protocol version | 协议版本
|  |  |  | online time | 入网时间
|  |  |  | offline time | 离网时间
|  |  |  | timeout period | 超时时间
[6 empty] | 项目名称 |  | project name
Fault Number | 故障编号 |  |  |  |  | 项目编号 |  | project code
Occurrence time | 故障发生时间 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | project manager
Fault description | 故障描述 |  |  |  |  | 项目开始时间 |  | start time
Reporting time | 故障上报时间 |  | Access Information | 接入信息 |  | 项目结束时间 |  | end time
|  |  | equipment name | 设备名称 |  | 项目描述 |  | project description
|  |  | equipment code | 设备编号
|  |  | production information | 出厂信息
|  |  | project information | 项目信息
|  |  | Physical Property | 设备物理属性 |  |  |  |  | 应用平台独有，非通用模型
|  |  | Fault Record | 故障记录
|  |  | control Record | 控制记录
|  |  | run information | 运行信息 |  | 中文 | 英文 | 单位 | 中文 | 英文 | 备注 | 中文 | 英文 | 备注
|  |  | equipment type | 设备类型 |  | 是否播放节目 | on play | 播放信息 | 节目名称 | Play name | 节目信息 | 文件编号 | File number
control done time | 控制执行时间 |  | topic information | 主题信息 |  | 屏幕开关状态 | on off |  | 节目类型 | Play type | 普通节目、轮播节目 | 文件名称 | File name | 音频、视频、图片
control initiate time | 控制发起时间 |  | attribute mapping | 属性映射信息 |  | 屏幕亮度 | brightness | 0-100 | 节目文件大小 | Play Size |  | 文件类型 | File type
control type | 控制类型 |  | Method mapping | 方法映射信息 |  | 屏幕宽度 | screen width | 像素点 | 节目创建者 | Creater |  | 文件大小 | File size
control result | 执行结果 |  | Manufacturer information | 厂商信息 |  | 屏幕高度 | screen height | 像素点 | 节目创建时间 | Create time |  | 高 | High
control Initiator | 控制发起人 |  | Installation information | 安装信息 |  | 屏幕分辨率 | screen resolution |  | 宽 | Width |  | 宽 | Width
[9 empty] | 高 | High |  | 音量 | volume | 只有视频和音频有音量，图片音量置空或者用特殊标识表示
[9 empty] | 审核者 | Examiner |  | 上传时间 | upload time
[9 empty] | 审核状态 | Examine Status |  | 上传者 | uploader | 加密信息
[9 empty] | 审核时间 | Examine time |  | MDS | MDS
| Manufacturer name | 生产商名称 | Installation time | 安装时间 |  |  |  |  | 节目编号 | Play number |  | 审核者 | Examiner
| Manufacturer code | 生产商编号 | Installation company | 安装单位 | [7 empty] | 审核状态 | Examine Status
应用平台专用 | Manufacturer person | 生产商责任人 | Installation | 安装人 | [7 empty] | 审核时间 | Examine time
物联网平台专用 | Manufacturer phone | 生产商责任人电话 | phone | 联系方式
通用 | Manufacturer email | 生产商责任人邮箱
| Manufacturer adress | 生产商地址

## 安防监控
|  |  |  | equipment IP | 设备IP
|  |  |  | equipment MAC | 设备MAC |  | 灯杆名称 | pole name
equipment model | 设备型号 | Product lot number | 出产批次号 | gateway information | 网关信息 |  | 灯杆编号 | pole code
hardware interface | 支持的硬件接口 | guarantee period | 有效期 | Light pole information | 灯杆信息 |  | 安装位置 | location
protocol information | 支持的协议信息 | production date | 出厂日期 | network state | 在网状态 |  | 灯杆经纬度 | Longitude and Latitude
software specification | 软件规格 |  |  | interface information | 接口信息 |  | 灯杆型号 | pole model
hardware specification | 硬件规格 |  |  | agent information | 代理信息
|  |  |  | protocol version | 协议版本
|  |  |  | online time | 入网时间
|  |  |  | offline time | 离网时间
|  |  |  | timeout period | 超时时间
[6 empty] | 项目名称 |  | project name
Fault Number | 故障编号 |  |  |  |  | 项目编号 |  | project code
Occurrence time | 故障发生时间 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | project manager
Fault description | 故障描述 |  |  |  |  | 项目开始时间 |  | start time
Reporting time | 故障上报时间 |  | Access Information | 接入信息 |  | 项目结束时间 |  | end time
|  |  | equipment name | 设备名称 |  | 项目描述 |  | project description
|  |  | equipment code | 设备编号
|  |  | production information | 出厂信息
|  |  | project information | 项目信息
|  |  | Physical Property | 设备物理属性
|  |  | Fault Record | 故障记录
|  |  | control Record | 控制记录
|  |  | run information | 运行信息 |  | 中文 | 英文 | 传输字节
|  |  | equipment type | 设备类型 |  | 主码流 | main stream url | 128字节
control done time | 控制执行时间 |  | topic information | 主题信息 |  | 子码流 | second substream url | 128字节
control initiate time | 控制发起时间 |  | attribute mapping | 属性映射信息 |  | 三码流 | third substream url | 128字节
control type | 控制类型 |  | Method mapping | 方法映射信息 |  | ONVIF用户名 | onvif name | 32字节
control result | 执行结果 |  | Manufacturer information | 厂商信息 |  | ONVIF用户密码 | onvif passwd | 32字节
control Initiator | 控制发起人 |  | Installation information | 安装信息 |  | 主码流宽度 | main width | 4字节
[6 empty] | 子码流宽度 | second width | 4字节
[6 empty] | 三码流宽度 | third width | 4字节
[6 empty] | 主码流高度 | main height | 4字节
[6 empty] | 子码流高度 | second height | 4字节
| Manufacturer name | 生产商名称 | Installation time | 安装时间 |  | 三码流高度 | third height | 4字节
| Manufacturer code | 生产商编号 | Installation company | 安装单位 |  | 开关状态
应用平台专用 | Manufacturer person | 生产商责任人 | Installation | 安装人
物联网平台专用 | Manufacturer phone | 生产商责任人电话 | phone | 联系方式
通用 | Manufacturer email | 生产商责任人邮箱
| Manufacturer adress | 生产商地址

## WIFI
|  |  |  | equipment IP | 设备IP
|  |  |  | equipment MAC | 设备MAC |  | 灯杆名称 | pole name
equipment model | 设备型号 | Product lot number | 出产批次号 | gateway information | 网关信息 |  | 灯杆编号 | pole code
hardware interface | 支持的硬件接口 | guarantee period | 有效期 | Light pole information | 灯杆信息 |  | 安装位置 | location
protocol information | 支持的协议信息 | production date | 出厂日期 | network state | 在网状态 |  | 灯杆经纬度 | Longitude and Latitude
software specification | 软件规格 |  |  | interface information | 接口信息 |  | 灯杆型号 | pole model
hardware specification | 硬件规格 |  |  | agent information | 代理信息
|  |  |  | protocol version | 协议版本
|  |  |  | online time | 入网时间
|  |  |  | offline time | 离网时间
|  |  |  | timeout period | 超时时间
[6 empty] | 项目名称 |  | project name
Fault Number | 故障编号 |  |  |  |  | 项目编号 |  | project code
Occurrence time | 故障发生时间 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | project manager
Fault description | 故障描述 |  |  |  |  | 项目开始时间 |  | start time
Reporting time | 故障上报时间 |  | Access Information | 接入信息 |  | 项目结束时间 |  | end time
|  |  | equipment name | 设备名称 |  | 项目描述 |  | project description
|  |  | equipment code | 设备编号
|  |  | production information | 出厂信息
|  |  | project information | 项目信息
|  |  | Physical Property | 设备物理属性
|  |  | Fault Record | 故障记录
|  |  | control Record | 控制记录
|  |  | run information | 运行信息 |  | 中文 | 英文 | 单位
|  |  | equipment type | 设备类型 |  | 设备MAC | equipment MAC
control done time | 控制执行时间 |  | topic information | 主题信息 |  | 连接人数 | Number of connections
control initiate time | 控制发起时间 |  | attribute mapping | 属性映射信息 |  | 人均流量 | Per network flow
control type | 控制类型 |  | Method mapping | 方法映射信息
control result | 执行结果 |  | Manufacturer information | 厂商信息
control Initiator | 控制发起人 |  | Installation information | 安装信息
| Manufacturer name | 生产商名称 | Installation time | 安装时间
| Manufacturer code | 生产商编号 | Installation company | 安装单位
应用平台专用 | Manufacturer person | 生产商责任人 | Installation | 安装人
物联网平台专用 | Manufacturer phone | 生产商责任人电话 | phone | 联系方式
通用 | Manufacturer email | 生产商责任人邮箱
| Manufacturer adress | 生产商地址

## 环境传感器
|  |  |  | equipment IP | 设备IP
|  |  |  | equipment MAC | 设备MAC |  | 灯杆名称 | pole name
equipment model | 设备型号 | Product lot number | 出产批次号 | gateway information | 网关信息 |  | 灯杆编号 | pole code
hardware interface | 支持的硬件接口 | guarantee period | 有效期 | Light pole information | 灯杆信息 |  | 安装位置 | location
protocol information | 支持的协议信息 | production date | 出厂日期 | network state | 在网状态 |  | 灯杆经纬度 | Longitude and Latitude
software specification | 软件规格 |  |  | interface information | 接口信息 |  | 灯杆型号 | pole model
hardware specification | 硬件规格 |  |  | agent information | 代理信息
|  |  |  | protocol version | 协议版本
|  |  |  | online time | 入网时间
|  |  |  | offline time | 离网时间
|  |  |  | timeout period | 超时时间
Fault Number | 故障编号 |  |  |  |  | 项目名称 |  | project name
Occurrence time | 故障发生时间 |  |  |  |  | 项目编号 |  | project code
Fault description | 故障描述 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | project manager
Reporting time | 故障上报时间 |  | Access Information | 接入信息 |  | 项目开始时间 |  | start time
|  |  | equipment name | 设备名称 |  | 项目结束时间 |  | end time
|  |  | equipment code | 设备编号 |  | 项目描述 |  | project description
|  |  | production information | 出厂信息
|  |  | project information | 项目信息
|  |  | Physical Property | 设备物理属性
|  |  | Fault Record | 故障记录
|  |  | control Record | 控制记录
|  |  | run information | 运行信息
|  |  | equipment type | 设备类型
control done time | 控制执行时间 |  | topic information | 主题信息 |  | 环境传感器
control initiate time | 控制发起时间 |  | attribute mapping | 属性映射信息 |  | 中文 | 英文 | 单位
control type | 控制类型 |  | Method mapping | 方法映射信息 |  | PM2.5 | PM2.5 | ug/m3
control result | 执行结果 |  | Manufacturer information | 厂商信息 |  | PM10 | PM10 | ug/m3
control Initiator | 控制发起人 |  | Installation information | 安装信息 |  | 噪声 | Noise | dB(A)
[6 empty] | 温度 | Temperature | °C
[6 empty] | 湿度 | Humidity | RH
[6 empty] | 风向 | Wind direction | °
[6 empty] | 风速 | Wind speed | m/s
| Manufacturer name | 生产商名称 | Installation time | 安装时间 |  | 气压 | Pressure | hPa
| Manufacturer code | 生产商编号 | Installation company | 安装单位 |  | 雨量 | Rainfall | mm
应用平台专用 | Manufacturer person | 生产商责任人 | Installation | 安装人 |  | 辐射 | Radiation | nm
物联网平台专用 | Manufacturer phone | 生产商责任人电话 | phone | 联系方式 |  | 紫外 | Ultraviolet | nm
通用 | Manufacturer email | 生产商责任人邮箱
| Manufacturer adress | 生产商地址

## 雷达
|  |  |  | equipment IP | 设备IP
|  |  |  | equipment MAC | 设备MAC |  | 灯杆名称 | pole name
equipment model | 设备型号 | Product lot number | 出产批次号 | gateway information | 网关信息 |  | 灯杆编号 | pole code
hardware interface | 支持的硬件接口 | guarantee period | 有效期 | Light pole information | 灯杆信息 |  | 安装位置 | location
protocol information | 支持的协议信息 | production date | 出厂日期 | network state | 在网状态 |  | 灯杆经纬度 | Longitude and Latitude
software specification | 软件规格 |  |  | interface information | 接口信息 |  | 灯杆型号 | pole model
hardware specification | 硬件规格 |  |  | agent information | 代理信息
|  |  |  | protocol version | 协议版本
|  |  |  | online time | 入网时间
|  |  |  | offline time | 离网时间
|  |  |  | timeout period | 超时时间
Fault Number | 故障编号 |  |  |  |  | 项目名称 |  | project name
Occurrence time | 故障发生时间 |  |  |  |  | 项目编号 |  | project code
Fault description | 故障描述 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | project manager
Reporting time | 故障上报时间 |  | Access Information | 接入信息 |  | 项目开始时间 |  | start time
|  |  | equipment name | 设备名称 |  | 项目结束时间 |  | end time
|  |  | equipment code | 设备编号 |  | 项目描述 |  | project description
|  |  | production information | 出厂信息
|  |  | project information | 项目信息
|  |  | Physical Property | 设备物理属性
|  |  | Fault Record | 故障记录 |  | 雷达属性
|  |  | control Record | 控制记录 |  | 中文 | 英文 | 单位
|  |  | run information | 运行信息 |  | 雷达中心频率 | radar_frequency | 4字节（kHz千赫兹）
|  |  | equipment type | 设备类型 |  | 探测最大距离 | max_valid_distance | 4字节（m米）
control done time | 控制执行时间 |  | topic information | 主题信息 |  | 距离分辨率 | distance_resolution | 4字节（m米）
control initiate time | 控制发起时间 |  | attribute mapping | 属性映射信息 |  | 最大测速 | max_detection_speed | 4字节（km/m千米每小时）
control type | 控制类型 |  | Method mapping | 方法映射信息 |  | 水平角度 | horizontal_angle | 1字节（°度）
control result | 执行结果 |  | Manufacturer information | 厂商信息 |  | 垂直角度 | vertical_angle | 1字节（°度）
control Initiator | 控制发起人 |  | Installation information | 安装信息 |  | 最大目标跟踪数 | max_target_track_num | 1字节
[6 empty] | 发现目标的个数 | target_num | 1字节
| Manufacturer name | 生产商名称 | Installation time | 安装时间 |  | 雷达监测目标信息
| Manufacturer code | 生产商编号 | Installation company | 安装单位 |  | 中文 | 英文 | 单位
应用平台专用 | Manufacturer person | 生产商责任人 | Installation | 安装人 |  | 目标id号 | target_id | 4字节
物联网平台专用 | Manufacturer phone | 生产商责任人电话 | phone | 联系方式 |  | 目标坐标x | target_x_pos | 4字节（米）
通用 | Manufacturer email | 生产商责任人邮箱 |  |  |  | 目标坐标y | target_y_pos | 4字节（米）
| Manufacturer adress | 生产商地址 |  |  |  | 目标x方向速度 | target_x_speed | 4字节（m/s米每秒）
[6 empty] | 目标y方向速度 | target_y_speed | 4字节（m/s米每秒）
[6 empty] | 目标时间戳 | target_timestamp | 8字节（ms毫秒）

## 充电桩
|  |  |  | equipment IP | 设备IP | 灯杆名称 | pole name
|  |  |  | equipment MAC | 设备MAC | 灯杆编号 | pole code
equipment model | 设备型号 | Product lot number | 出产批次号 | gateway information | 网关信息 | 安装位置 | location
hardware interface | 支持的硬件接口 | guarantee period | 有效期 | Light pole information | 灯杆信息 | 灯杆经纬度 | Longitude and Latitude
protocol information | 支持的协议信息 | production date | 出厂日期 | network state | 在网状态 | 灯杆型号 | pole model
software specification | 软件规格 |  |  | interface information | 接口信息
hardware specification | 硬件规格 |  |  | agent information | 代理信息
|  |  |  | protocol version | 协议版本 | 项目名称 |  | project name
|  |  |  | online time | 入网时间 | 项目编号 |  | project code
|  |  |  | offline time | 离网时间 | 项目负责人 |  | project manager
|  |  |  | timeout period | 超时时间 | 项目开始时间 |  | start time
[6 empty] | 项目结束时间 |  | end time
Fault Number | 故障编号 |  |  |  |  | 项目描述 |  | project description
Occurrence time | 故障发生时间
Fault description | 故障描述 |  |  |  |  | 电站信息
Reporting time | 故障上报时间 |  | Access Information | 接入信息 |  | 中文 | 英文 | 单位
|  |  | equipment name | 设备名称 |  | 电站编号 | Power Station ID
|  |  | equipment code | 设备编号 |  | 电站名称 | Power Station Name
|  |  | production information | 出厂信息 |  | 电站位置描述 | Power Station Site
|  |  | project information | 项目信息 |  | 电站经度 | longitude
|  |  | Physical Property | 设备物理属性 |  | 电站纬度 | latitude
|  |  | Fault Record | 故障记录 |  | 电站类型 | Power Station Category
|  |  | control Record | 控制记录 |  | 电站状态 | Power Station Status
|  |  | run information | 运行信息
|  |  | equipment type | 设备类型 |  | 充电桩属性 |  |  | 充电口信息
control done time | 控制执行时间 |  | topic information | 主题信息 |  | 中文 | 英文 | 单位 | 中文 | 英文 | 单位
control initiate time | 控制发起时间 |  | attribute mapping | 属性映射信息 |  | 充电桩序列号 | Charging pile Serial Number |  | 充电口ID | ID of Charge Port
control type | 控制类型 |  | Method mapping | 方法映射信息 |  | 充电桩名称 | Charging pile Name |  | 充电口状态 | Status of Change Port
control result | 执行结果 |  | Manufacturer information | 厂商信息 |  | 充电桩状态 | Charging pile Status
control Initiator | 控制发起人 |  | Installation information | 安装信息 |  | 充电总量 | Total charge
|  |  | Power Station Information | 电站信息 |  | 充电总金额 | Amount of charge | RMB | 充电桩订单信息(充电订单数据)
[6 empty] | 充电口数 | Number of Charge Port |  | 中文 | 英文 | 单位
[6 empty] | 设备类型 | Category of Charge |  | 充电桩序列号 | Charging pile Serial Number
[6 empty] | 设备类型名称 | Category Name of Charge |  | 充电桩口号 | Port of Charge
| Manufacturer name | 生产商名称 | Installation time | 安装时间 |  | 充电桩通信方式 | Communication Type of Charge |  | 订单号 | Order Number
| Manufacturer code | 生产商编号 | Installation company | 安装单位 |  | 硬件版本 | Edition of Hardware |  | 订单类型 | Order Type | 预约订单，非预约订单
应用平台专用 | Manufacturer person | 生产商责任人 | Installation | 安装人 |  | 固件版本 | Edition of Fireware |  | 订单状态 | Order Status | 完成，取消
物联网平台专用 | Manufacturer phone | 生产商责任人电话 | phone | 联系方式 |  | 电站编号 | Power Station ID |  | 充电枪号 | Charging gun number
通用 | Manufacturer email | 生产商责任人邮箱 |  |  |  | 充电口信息 | Informatiom of Charge Port |  | 充电开始时间 | Begin time of Charging
| Manufacturer adress | 生产商地址 |  |  |  | 充电订单信息 | Informatiom of Charge Port |  | 充电完成时间 | End time of Charging
[9 empty] | 充电电量 | Total charge
[9 empty] | 充电费用 | Amount of charge
[9 empty] | 停车费用 | Amount Parking
[9 empty] | 总共支付费用 | Total Amount
[9 empty] | 支付状态 | Payment Status | 完成，未完成
[9 empty] | 支付方式 | Payment Method | 微信支付，支付宝支付，银联信用卡支付或其它